Дополнительная образовательная общеразвивающая программа

«ЮНЫЙ ЭЛЕКТРИК»

Программа рассчитана на детей в возрасте от 11 до15 лет

Срок реализации: 1 год

Направленность:  техническая

Количество часов из расчёта: 1 час в  неделю

в год:    34

1 четверть:   9 часов

2 четверть:   7 час

3 четверть:   10 часов

4 четверть:   8 часов

Составитель: Кривенцов Л.А.,

высшая квалификационная категория

Асино, 2023 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

# Дополнительная общеразвивающая программа имеет техническую направленность.

Данная программ разработана на основе примерной Программы производственного обучения института развития профессионального образования г. Москва 2003 г.

Занятия по программе будут проводиться на обновленной материально – технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Процесс обучения рассчитан на 1 час в неделю.

Актуальность. В настоящее время цели и задачи технологической подготовки школьников определяются необходимостью развития экономики страны, подъема ее перерабатывающих отраслей с использованием высоких технологий, подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров. Трудовая подготовка и технологическое образование способствуют самореализации личности и ее гражданскому становлению.

Одновременно уделяется внимание и тем принципиальным теоретическим положениям, которые лежат в основе работы ведущих групп электрических схем и систем. Такой подход позволяет рассчитывать на сознательное и творческое усвоение закономерностей электротехники с возможностью их реализации в изменившихся условиях и экспериментально-исследовательской деятельности, а также в продуктивном использовании в практической и опытно- конструкторской образовательной практики.

Изо дня в день мы сталкиваемся с десятком электроприборов, с целой системой электричества в собственном доме. Это норма комфортной и полноценной жизни. Электрический ток течет по проводам, появляется в нужное время в нужном месте. Идиллия, не правда ли? Но вы живете в доме (квартире, даче, коттедже) и обнаруживаете, что с электропроводкой не все ладно. И если мечта об удобном жилье вас не покидает, в такой ситуации есть несколько путей решить все вопросы: либо нанять специалистов, заплатить большую сумму и надеяться, что электрики попались толковые, либо тщательно разобраться в вопросах электричества и проконтролировать электриков, либо сделать все самому. Решение принимать Вам. Но если первый путь вас не устраивает, тогда добро пожаловать к нам в кружок «Юный электрик». Кружок рассчитан на широкую аудиторию.

Адресат программы Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программы  11 – 15 лет. На занятия  принимаются все желающие заниматься  данным направлением технического творчества.

При наличие детей с ОВЗ, которым рекомендовано обучение по специальной программе, в программе наблюдаются незначительные корректировки. Дети с ограниченными возможностями здоровья значительно лучше запоминают наглядный материал (неречевой), чем вербальный. Кроме того, для детей с особыми возможностями здоровья характеризуются ослабленным здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной утомляемостью. Исходя из данной характеристики, наряду с общими целями, реализуемыми в курсе программы «Страна  рукоделия», для обучения детей с ОВЗ появляются дополнительные цели:

– обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для формирования способности к самопознанию, саморазвитию, самосовершенствованию на основе раскрытия творческих и интеллектуальных возможностей личности, а также для коррекции негативных тенденций развития;

– воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда;

– получение опыта применения технологических знаний и умений в    самостоятельной практической деятельности.

Педагогическая целесообразность образовательной программы заключается в том, что с помощью включения учащихся в различные виды творческой деятельности обеспечивается приобщение обучающихся к проектно-конструкторской, научно-технической, экспериментально-исследовательской деятельности, как в проектных командах, так и индивидуально. При этом развивается творческое мышление обучающихся.

На первом этапе в процессе занятий обучающиеся знакомятся с правилами безопасности при работе с электрическими приборами, основами электротехники, материаловедения, с устройством и работой простых электрических приборов, с принципиальными электрическими схемами.

На практических занятиях учащиеся осваивают монтаж, проверку правильности сборки схем, испытание собранных схем, учатся проводить измерения с помощью электроизмерительных приборов, паять мягкими припоями.

На втором этапе работы обучающиеся осваивают основы обслуживания и ремонта не сложного электрооборудования (акцент на бытовую электротехнику).

Приобретают навыки выполнения электромонтажных работ.

Цель программы: формирование у учащихся инженерно-технических и информационно-коммуникативных компетенций, необходимых для осознанного профессионального самоопределения.

Задачи:

Обучающие:

- Ознакомление учащихся с первоначальными навыками и умениями профессии электрика.

- Выполнение творческой работы.

- Профессиональная ориентация и развитие интереса к будущей профессии.

- Максимально ориентировать учащихся на формирование базовых профессиональных знаний.

- Применение знаний на практике.

Развивающие:

- Обобщение передового опыта в области энергетики в нашей стране и за рубежом.

- Выявить творческую индивидуальность учащихся, объединить их на основе общих дел по интересам.

- Активизация учебно-исследовательской деятельности учащихся.

- Овладение умениями работать с различными видами информации.

- Развитие творческих способностей, логического мышления, умения анализировать.

Воспитательные:

- Воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому творчеству.

- Научиться организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты.

- Прививать любовь учащихся  к техническим профессиям.

- Развить инициативу, активность, находчивость, творчество.

- Форма проведения кружка: лекционная, семинарская.

- Метод проведения занятий: лекция, наблюдения, наглядный метод обучения и метод практической работы.

- Тип занятий: комбинированный, тип коррекции и контроля знаний умений и навыков

Отличительные особенности программы

В программе предусмотрено выполнение учащимися проектно-исследовательских работ, которые предусматривают получение важнейшего результата учебной деятельности, в виде самостоятельно спроектированного продукта труда – электротехнического изделия с элементами инновации или законченной исследовательской работы естественнонаучной направленности. При организации проектно-исследовательской деятельности учащихся, использую индивидуальный подход, который опирается на уровень подготовки и уже имеющихся умений и навыков.

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с физикой при изучении основополагающих физических законов, устройства и принципов работы электрических машин и механизмов; с алгеброй при проведении расчетных операций; с черчением при работе по составлению принципиальных схемами; с химией при изучении химических свойств полупроводниковых и других материалов.

Используемые методы и формы: проблемно-поисковые методы обучения, деловые игры, дискуссии, практикумы, лабораторные работы и т.д.

Основной принцип реализации рабочей программы – обучение в процессе конкретной практической деятельности для развития компетенций. Практическая направленность программы позволит учащимся правильно оценить свои возможности и наклонности в технической сфере.

Объём, срок освоения программы: 1 год обучения с  сентября по май (34 часа) с соблюдением каникулярного времени.

Режим занятий: суббота с 14.00-14.40 ч.

Основные формы и методы организации учебного процесса:

Стартовый уровень образовательной деятельности.

Число детей  не более 30 человек.

Обучение очное.

Формы организации деятельности обучающихся на занятиях: - групповые, индивидуальные, фронтальные.

Формы проведения занятий познавательное занятие, практическое занятие по отработке определенного умения, самостоятельная деятельность детей,   творческие упражнения, выставки, деловая (ролевая) игра, работа с электронными пособиями, работа с интернет - источниками, проведение мастер-классов.

Используются следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративный; репродуктивный; частично-поисковый; исследовательский.

Методы  проведения занятия: словесные, наглядные, практические, чаще всего их сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает теоретическую часть и практическое выполнение задания. На занятии используются все известные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, журналов и книг, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых операций, различных приемов работы, которые дают достаточную возможность детям закрепить их в практической деятельности.

Формы подведения итогов реализации программы: промежуточная (итоговая) аттестация проводиться в конце учебного года.

Формы  проведения промежуточной аттестация  выставка работ.

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Учебный план

| № | Наименование разделов, блоков, тем | Всего, час | Количество часов | Форма контроля (аттестации) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | теория | практика |  |
| 1 | Инструктаж по технике безопасности. Пожарной безопасности и электробезопасности при работе с электроустановками. | 1 | 1 | 0 | Беседа |
| 2 | Ознакомление с инструментом электромонтажника. Измерительные приборы. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 3 | Ознакомление с устройством кабелей проводов различных типов и марок их конструктивные особенности. | 2 | 1 | 1 | Опрос |
| 4 | Разделение жил проводов и кабелей методами скручивания и опрессования. | 4 | 2 | 2 | Опрос |
| 5 | Соединение жил проводов и кабелей методом пайки. | 4 | 2 | 2 | Презентация работы |
| 6 | Устройство розеток, выключателей, автоматических выключателей, рубильников и другой электроаппаратуры. | 6 | 3 | 3 | Опрос |
| 7 | Буквенные и графические обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем | 6 | 3 | 3 | Презентация работы |
| 8 | Выполнение открытой осветительной электропроводки. | 2 | 0 | 2 | Презентация работы |
| 9 | Выполнение силовой электропроводки. | 2 | 0 | 2 | Презентация работы |
| 10 | Неисправности электрического оборудования и их устранение. | 2 | 1 | 1 | Беседа |
| 11 | Итоговое занятие | 1 | 1 | 0 | Выставка работ |
|  | Итого: | 34 |  |  |  |

Содержание учебного плана

1. Инструктаж по технике безопасности. Пожарной безопасности и электробезопасности при работес электроустановками.(1 час)

Теория: Правила охраны труда при выполнении работ в мастерской. Виды травм и их причины. Мероприятия по предупреждению травматизма. Средства индивидуальной защиты. Правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим при поражении электрическим током. Правила противопожарной безопасности, необходимый инвентарь. Правила поведения при возникновении пожара. Пути эвакуации при пожаре. Особенности хранения и обращения с легковоспламеняющимися жидкостями и материалами. Правила производственной санитарии и гигиены.

2. Ознакомление с инструментом электромонтажника. Измерительные приборы.(4 часа)

Теория: Назначение и область применения различного инструмента как слесарного, так и специального с изолированными ручками. Приспособления для опрессовки гильз и наконечников. Устройство клещей для снятия изоляции, резки кабеля. Назначение амперметра, вольтметра, тестера, счетчика. Схемы подключения.

Практика: Подборка инструмента. Выполнение скруток гильзами ГАО, опрессование наконечников. Работа кабельными ножницами. Подключение в измеряемую цепь амперметра, вольтметра, счетчика. Измерения тестером. Прозвонка электрооборудования тестером.

3. Ознакомление с устройством кабелей проводов различных типов и марок их конструктивные особенности(2 часа)

Теория: Устройство кабелей и проводов. Марки проводов и кабелей. Маркировка кабеля и провода. Область применения материалов, из которых выполнена изоляция. Виды токоведущих жил. Провод и кабель. Конструктивные особенности некоторых проводов и кабелей. Накладка фиксирующего бандажа из различных материалов. Инструмент для разметки и разделки. Технологические операции разделки.

Практика: Расшифровка буквенных и цифровых обозначений на маркировке кабеля и провода. Таблица: нагрузка по силе тока. Подбор инструмента для разметки и разделки. Использование справочной литературы для определения размера разделки в зависимости от конструкции проводника и вида соединительного или концевого устройства.

4. Разделение жил проводов и кабелей методами скручивания и опрессования(4 часов)

Теория: Последовательность операций по скручиванию однопроволочных и многопроволочных токоведущих жил. Подбор инструмента.

Практика: Съём изоляции. Использование клещей МБ-1М. Скрутка однопроволочных и многопроволочных токоведущих жил.

Теория: Устройство и область применения механических ручных и гидравлических  пресс – клещей.

Практика: Подбор типоразмера матриц под гильзы и наконечники. Использование гидравлических пресс - клещей ПРГ – 70.

5. Соединение жил проводов и кабелей методом пайки. (4 часов)

Теория: Пайка. Виды пайки. Марки припоев, использование флюсов. Технология соединения пайкой.

Практика: Расшифровка марок припоев, флюсов. Пайка жил проводов и кабелей.

6.Устройство розеток, выключателей, автоматических выключателей, рубильников и другой электроаппаратуры. (6 часов)

Теория:Назначение и устройство установочного оборудования.

Практика: Выбор по допустимым параметрам необходимого установочного оборудования. Установка электрооборудования в соответствии с нормами и правилами установленными ПУЭ.

7. Буквенные и графические обозначения на электрических схемах. (6 часов)

Теория:Графическое обозначение установочного оборудования в принципиальных электрических схемах. Обозначение электрических знаков двойными буквами. Цифры в монтажных схемах. Маркировка проводников в схемах переменного и постоянного тока.

Практика: Чтение несложных электрических схем.

Практика: Чтение и рисование электрических схем.

8.Выполнение открытой осветительной электропроводки.(2 часа)

Теория:Общие сведения об электропроводке.Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями.

Электропроводки разделяют на следующие виды:

Открытая – проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и т.п. При открытой электропроводке применяют различные способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен и потолков, на струнах, тросах, в трубах, коробах, на лотках, в электротехнических плинтусах и т.п.

Скрытая – проложенная внутри конструктивных элементов зданий (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях). При скрытой электропроводке провода и кабели прокладывают в замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, замоноличиванием в строительных конструкциях, в трубах и т.п.

Для электропроводок применяют установочную аппаратуру: выключатели, штепсельные розетки, патроны и коробки.

Основной документ на выполнение монтажа электропроводок — утвержденная проектно-сметная документация.

Открытая осветительная электропроводка. Назначение. Область применения. Способы прокладки. Маркировка. Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ. Маркировка выводов, реле и др. аппаратов. Способы проверки и контроля элементов, аппаратов, устройств перед монтажом.

Практика:Выполнение открытой осветительной электропроводки.

9.Выполнение силовой электропроводки.(2 часа)

Теория: Силовая электропроводка. Назначение. Область применения. Способы прокладки. Маркировка.

Практика:Выполнение силовой электропроводки.

10.Неисправности электрического оборудования и их устранение.(2 часа)

Теория:Устройство и принцип работы установочного оборудования. Проверка целостности цепи, катушки, пускателя и т.д.

Практика: Подбор инструмента для определения и устранения неисправности.

11. Тема: Итоговое занятие. (1час)

Практика: Выполнение итоговой практической работы.

Планируемые результаты освоения программы:

Предметные:

- освоение учениками пайки;

- освоение понятий «конденсатор», «резистор», «диод»;

- формирование у учеников способности читать инженерные чертежи;

- освоение чтения схем;

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;

- формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

- умение находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг;

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;

- умение ориентироваться в мире инженерно-технических профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;

- овладение систематическими знаниями в электротехнической области; знание основополагающих физических законов и явлений;

- формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному самоопределению;

- овладение способами работы с информацией и технологической документацией; работа с операционными и маршрутными картами

- приобретение опыта организовывать рабочее место согласно требованиям ОТ, ТБ и ППБ;

- развитие познавательных, творческих, коммуникативных и организационных способностей, необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности;

- готовность и способность к саморазвитию и профессиональному самоопределению.

Личностные:

- навыки инженерных специальностей;

- навыки работы на техническом оборудовании;

- бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности.

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных и государственных проблем.

Метапредметные:

- способность самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- способность применять навыки познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач;

- способность продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- готовность и способность работать с информацией и использовать информационные технологии в своей деятельности;

- способность оформлять объект;

- способность осуществлять целеполагание, планирование, анализ, самооценку своей деятельности; способность добывать знания непосредственно из реальности, уметь работать со справочной литературой (технической).

Результат обучения

Поданной программе результатом обучения является определенный объем знаний, умений и навыков, развитие творческих способностей, повышение престижа объединения, презентабельные результаты: соревнования, выставки.

После обучения по программе обучающийся будет

знать:

- правила безопасности труда, правила пожарной безопасности, правила производственной санитарии и гигиены;

- основной инструмент электромонтажника;

- устройство кабелей и проводов, методы их соединения;

- устройство розеток, выключателей, рубильников;

- обозначения на электрических схемах;

- измерительные приборы;

- установочное оборудование, его неисправности и способы их устранения;

- силовое электрооборудование.

уметь:

- пользоваться технической документацией, читать простейшие чертежи и схемы;

- обращаться с инструментами и механизмами, подготавливать к работе оборудование, инструменты, приспособления и содержать их в надлежащем состоянии;

- выполнять правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности;

- осуществлять разделку, соединение жил и кабелей;

- устанавливать установочное электрооборудование;

- буквенные и графические обозначения в электрических схемах;

- выполнять монтаж электропроводок;

- подключать измерительные приборы;

- находить и ликвидировать неисправности электрооборудования;

- правильно пользоваться электроинструментом.

ОРГАНИЗАЦИОННО- ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Занятия состоят из теоретической и практической частей. Теоретическая часть включает краткие пояснения педагога по темам занятий с показом дидактического материала и приемов работы. Занятия проводятся в специальном, регулярно проветриваемом, хорошо освещенном помещении, где имеются рабочие места для детей, стенды с образцами, альбомы с демонстрационным материалом, шкафы для хранения образцов, поделок, выставочных работ и материалов для работы. Одно из важнейших требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм санитарной гигиены в помещении и на рабочих местах, правил пожарной безопасности. Педагог постоянно знакомит учащихся с правилами техники безопасности при работе с колющими, режущими и нагреваемыми инструментами.

Календарный учебный график

Срок реализации программы - 1 год (с 01.09.2023 по 25.05.2024) во время каникул  ДОП не реализуется.

Занятия проводятся один раз в неделю по одному академическому часу.

| № | Число месяц | Время проведения занятия | Форма занятия | Кол -во ча-сов | Тема занятия | Место прове- дения | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструктаж по технике безопасности. Пожарной безопасности и электробезопасности при работе с электроустановками (1час) |
| 1 | 2.09.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Техника безопасности (ТБ) при проведении электромонтажных, паяльных, слесарных работ | Кабинет №31 | Беседа |
| Ознакомление с инструментом электромонтажника. Измерительные приборы (4 часа) |
| 2 | 9.09.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Устройства для работы с кабелем | Кабинет №31 | Беседа |
| 3 | 16.09.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Назначение амперметра, вольтметра, тестера, счетчика | Кабинет №31 | Беседа |
| 4 | 23.09.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Подключение в измеряемую цепь амперметра, вольтметра, счетчика | Кабинет №31 | Беседа |
| 5 | 30.09.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Прозвонка электрооборудования тестером | Кабинет №31 | Беседа |
| Ознакомление с устройством кабелей проводов различных типов и марок их конструктивные особенности (2 часа) |
| 6 | 7.10.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Марки проводов и кабелей. Маркировка кабеля и провода. | Кабинет №31 | Беседа |
| 7 | 14.10.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Технологические операции разделки кабеля | Кабинет №31 | Беседа |
| Разделение жил проводов и кабелей методами скручивания и опрессования (4 часа) |
| 8 | 21.10.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Последовательность операций по скручиванию кабеля | Кабинет №31 | Беседа |
| 9 | 28.10.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Инструменты для скручивания | Кабинет №31 | Беседа |
| 10 | 11.11.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Последовательность операций по опрессовыванию кабеля | Кабинет №31 | Беседа |
| 11 | 18.11.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Инструменты для опрессовывания | Кабинет №31 | Беседа |
| Соединение жил проводов и кабелей методом пайки (4 часа) |
| 12 | 25.11.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Пайка. Виды пайки. | Кабинет №31 | Беседа |
| 13 | 2.12.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Марки припоев, использование флюсов. | Кабинет №31 | Беседа |
| 14 | 9.12.21 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Технология соединения пайкой. | Кабинет №31 | Беседа |
| 15 | 16.12.21 | 14.00-14.40 | Практическая работа | 1 | Пайка жил проводов и кабелей. | Кабинет №31 | Практическая работа |
| Устройство розеток, выключателей, автоматических выключателей, рубильников и другой электроаппаратуры (6 часов) |
| 16 | 13.01.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Назначение и устройство установочного оборудования. | Кабинет №31 | Беседа |
| 17 | 20.01.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Установка электрооборудования в соответствии с нормами и правилами установленными ПУЭ | Кабинет №31 | Беседа |
| 18 | 27.01.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Выбор и виды способа прокладки проводки. Подготовка к прокладке электропроводки | Кабинет №31 | Беседа |
| 19 | 3.02.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Электрические розетки | Кабинет №31 | Беседа |
| 20 | 10.02.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Современные выключатели | Кабинет №31 | Беседа |
| 21 | 17.02.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Монтаж осветительных приборов | Кабинет №31 | Беседа |
| Буквенные и графические обозначения на электрических схемах. Чтение электрических схем (6 часов) |
| 22 | 24.02.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Графическое обозначение установочного оборудования в принципиальных электрических схемах | Кабинет №31 | Беседа |
| 23 | 3.03.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Маркировка проводников в схемах переменного и постоянного тока | Кабинет №31 | Беседа |
| 24 | 10.03.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Составление схемы электропроводки. Условные графические обозначения | Кабинет №31 | Беседа |
| 25 | 17.03.22 | 14.00-14.40 | Практическая работа | 1 | Составление схемы электропроводки. | Кабинет №31 | Практическая работа |
| 26 | 24.03.22 | 14.00-14.40 | Практическая работа | 1 | Составление схемы электропроводки. | Кабинет №31 | Практическая работа |
| 27 | 31.03.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Модель проводки в квартире | Кабинет №31 | Беседа |
| Выполнение открытой осветительной электропроводки (2 часа) |
| 28 | 7.04.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Открытая осветительная электропроводка. | Кабинет №31 | Беседа |
| 29 | 14.04.22 | 14.00-14.40 | Практическая работа | 1 | Монтаж и подключение лампы накаливания | Кабинет №31 | Практическая работа |
| Выполнение силовой электропроводки (2 часа) |
| 30 | 21.04.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Силовая электропроводка. Назначение. Область применения. | Кабинет №31 | Беседа |
| 31 | 28.04.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Монтаж и подключение розетки | Кабинет №31 | Беседа |
| Неисправности электрического оборудования и их устранение (2 часа) |
| 32 | 5.05.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Проверка целостности цепи, катушки, пускателя и т.д. | Кабинет №31 | Беседа |
| 33 | 12.05.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Подбор инструмента для определения и устранения неисправности | Кабинет №31 | Беседа |
| Итоговое занятие (1 час) |
| 34 | 19.05.22 | 14.00-14.40 | Беседа | 1 | Выполнение итоговой практической работы | Кабинет №31 | Беседа |

Материально-техническое обеспечение программы

Оборудование: учебный класс, соответствующий санитарно-гигиеническим и противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, инструментов, ноутбуки, слесарные тиски, монтажные инструменты (электропаяльники, пинцеты, плоскогубцы, бокорезы, ножницы, напильники, отвертки и др.); измерительные приборы; источники питания; компоненты радиоэлектронной техники.

Контроль и учет освоения программы

В процессе выполнения работы по изготовлению изделий используется текущий контроль. Педагог  непрерывно отслеживает процесс работы учащихся, своевременно направляет обучающихся на исправление неточностей в практической работе.  Текущий контроль позволяет в случае необходимости вовремя произвести корректировку деятельности и не испортить изделие.

Формы текущего контроля: опрос, демонстрация изделий, тестирование, беседа, презентация.

Кроме того в конце учебного года проводиться  промежуточная (итоговая) аттестация

Формы  проведения промежуточной аттестация  выставка работ. К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся, занимающиеся в детском объединении, вне зависимости от того, насколько систематично они посещали занятия.

Освоение общих, начальных знаний электромонтажа, приобретение навыков работы с электромонтажным инструментом, умение правильно подбирать кабеля, провода, шнуры и т.д. для простейших потребителей электроэнергии, научиться основам энергосбережения, и грамотно и экономно расходовать электротехнический материал, научиться пользоваться справочной электротехнической литературой (таблицы, стандарты и т.д.), получение навыков сборки и разборки электротехнических приборов и приспособлений, научиться правильно подбирать АВ, пробки, предохранители, уметь проводить техническое обслуживание и не сложный ремонт электротехнических изделий, изучить работу пускорегулирующей аппаратуры, производить ремонт простого электрооборудования.

По окончании работы предлагается для оценки качества проведенной работы устроить выставку достижений работы коллектива.

Оценочные материалы устный опрос, индивидуальный опрос, педагогическое наблюдение, творческая работа, фронтальный опрос, выставка готовых работ.

Методические материалы:

-Инструкции по ТБ;

- Методические разработки занятий

- Презентации

-Демонстрационный материал

-Дидактический материал

Взаимодействие педагога с семьёй

Творческий союз педагога и родителей, совместное сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и взаимное уважение помогут наполнить жизнь ребёнка интересными делами, посильным трудом; окажут воздействие на формирование самостоятельности и самоконтроля. Совместная работа детей и родителей по изучению схемы электропроводки в квартире (доме) удовлетворит потребность ребёнка в активной деятельности, даст реальное воплощение мысли, фантазии. Наладить взаимодействие с родителями призваны: - мастер-класс в середине года, который должен стать для родителей школой педагогического мастерства, где они будут учиться организации труда ребёнка по мелкому ремонту электрооборудования, методике подобной работы в условиях семьи; - присутствие на конкурсах, где родители привлекаются к оценке детских работ; -  традиционные формы – родительские собрания и индивидуальные консультации, беседы по необходимости. Очень важен подобный контакт с семьёй, который помогает создать духовную близость взрослых и детей, поднимает авторитет родителей.

Список  источников для педагогов:

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И. Монтаж, Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования 2008 г.

2. Бедин В.С. Сам себе электрик. Электромонтаж и полезные электронные самоделки 2013 г.

3. Большая энциклопедия электрика Автор: Черничкин М. Ю. Издательство: Эксмо, 2011 г.

4. Галина Шеламова, Основы этики и психологии профессиональной деятельности Издательство: «Академия», 2012 г.

5. Иванов Б.С. «Электронные самоделки», М.: Просвещение, 2014г.;

Иванов И. И., Соловьев Г. И., Фролов В. Я. Электротехника и основы электроники: Учебник. 7-е изд., перераб. и доп. — СПб.: Издательство «Лань», 2012 г.

6. Мультимедийный курс по электротехнике и основам электроники «В мир электричества - как в первый раз!»

7. Олифер В.Г. Основы компьютерных сетей Издательство: Питер Пресс,2014 г.

8. Светлана Миленина , Электротехника, электроника и схемотехника. Издательство: Юрайт, 2015 г.

# Список источников для обучающихся:

- К. Роджерс, Ф. Кларк «Изучаем физику. Свет. Звук. Электричество»; М.: Росмэн, 2013г.;

- Степанов С. Электрика в квартире и доме. 2013 г.

- Черничкин М. «Большая энциклопедия электрика», М.: Эксмо, 2011г.

Ссылки на ресурсы с сети Интернет:

- Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок [Электронный ресурс]: ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00: утв. М-вом труда и соц. развития Рос. Федерации

- 05.01.2001,     М-вом энергетики Рос. Федерации 27.12.2000: ввод. в действие с 01.07.2001. - сайт ООО «Международный центр качества». - Режим доступа: http://files.stroymf.ru/Data1/8/8197/, свободный. - Загл. с экрана.

- Первая помощь при поражении электрическим током. [Электронный ресурс]: Инструкция по оказанию первой доврачебной неотложной помощи. - Режим доступа: http://ph117nnr.narod.ru/neot.php.htm#9 - Загл с экрана. 3. Приборы диагностики и ремонта [Электронный ресурс]: Научно-технический центр «Электроинжиниринг, Диагностика и Сервис» (Сайт) - Режим доступа: http://ntc-eds.ru/menu_133.html - Загл. с экрана.

- Статьи по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию электрических подстанций и высоковольтных линий электропередач [Электронный ресурс]: Энергетика. Оборудование. Документация (Сайт) - Режим доступа: http://forca.ru/stati/ - Загл. с экрана.

- Компьютерные базы данных:

- ielektro. Информационная система [Электронный ресурс]: Сайт - Режим доступа: http://www.ielectro.ru/ - Загл. с экрана.

- Базы данных оборудования [Электронный ресурс]: NANOCAD (сайт) - Режим доступа:http://www.nanocad.ru/products/show_folder.php7cmp _name=list.databases&productID=25286&sectionID=2235 - Загл. с экрана.